# Задание

Дипломный проект на тему:

« Электроснабжение системы со специальным вопросом разработки программы расчета потерь в распределительных сетях »

Спроектировать электрическую сеть для электроснабжения пунктов 1-7.

Масштаб 1 клетка = 5 км.

### Данные о потребителях

| № | узел | ## Название | Pн | Qн | cosφ | 1 и 2 кат, % | 3 кат, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 214 | Промышленная | 13 | 8 | 0,85 | 25 | 75 |
| 2 | 217 | Промкомплекс | 16,8 | 11,3 | 0,83 | 27 | 73 |
| 3 | 224 | Восточная | 15,2 | 8,6 | 0,87 | 20 | 80 |
| 4 | 227 | Лесная | 8,4 | 3,4 | 0,93 | 15 | 85 |
| 5 | 230 | Северная | 20,7 | 12,2 | 0,86 | 30 | 70 |
| 6 | 297 | ВНИИОК | 6,9 | 3,0 | 0,92 | 17 | 83 |
| 7 | 275 | Пригородная | 3,4 | 2,8 | 0,77 | - | 100 |

Суммарная нагрузка  88,8   51

№- номер подстанции

узел – нумерация узла по схеме СтПЭС;

Рн – активная нагрузка, МВт

Qн – реактивная нагрузка, МВАр;

Cosφ – коэффициент мощности нагрузки;

1 и 2 кат – состав потребителей первой и второй категории в (%);

3 кат – состав потребителей третей категории в (%).

Продолжительность использования наибольшей нагрузки Тнб = 5000 час.

Стоимость 1 кВт∙час потерянной электроэнергии = 31 коп.

Средний номинальный коэффициент мощности генераторов системы, в которую входит проектируемый район – 0.95.

Район по гололеду IV, Северный Кавказ.

При проектировании необходимо выполнить следующие разделы:

- Баланс мощности. Баланс активной и реактивной мощностей. Расстановка компенсирующих устройств.

- Выбор конфигурации, номинального напяжения, мощности трансформаторов, параметров основного электрооборудования сети, Формирование вариантов схем и определение номинального напряжения сети. Предварительный отбор схем по натуральным показателям (протяженности трасс, линий, кол-ву ячеек выключателей и др. ). Технико-экономическое сравнение вариантов. Расчет приближенного потокараспределения, выбор сечений линий и их проверка по нагреву и потерям напряжения. Расчет приведенных затрат и выбор наиболее экономичного варианта без учета ущерба.

- Расчет основных режимов сети и регулирование напряжения (на ЭВМ).

- Расчет технико-экономических показателей спроектированной сети.

- Разработка проекта электрической части подстанции.

- Релейная зашита.

- Повышение надежности и экономичности работы участков электрической сети и электроустановок. Оптимизация режимов сети и электроустановок.