# Аннотация

В данной работе производится проектирование района электроснабжения. Осуществляется выбор вариантов сети, отбор наиболее экономичных по потерям и окончательный выбор по  результатам  технико-экономического сравнения. Производится расчет основных режимов  выбранной схемы сети и  регулирования напряжений у потребителя при помощи ЭВМ. Выполняется технико-экономический расчет сети с точки  зрения затрат на ремонты и обслуживание.

Выполняется, так же, разработка проекта электрической части понижающей подстанции с выбором необходимого оборудования.

Рассматриваются специальные разделы, касающиеся охраны труда, охраны окружающей среды, экономические обоснования, вопросы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Рассматривается, кроме того, специальный вопрос,  посвященный разработке программы расчета потерь в распределительных сетях.